Relácia do mestských a obecných rozhlasov

K vykurovaciemu obdobiu –bezpečnosť prevádzky.

Vážení občania ! 

Vykurovacie obdobie je jedno z rizikových časových období počas roka sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiarov. Počas tohto obdobia je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzajú do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť.

Z prehľadu o príčinách vzniku požiarov vyplýva, že najčastejšími príčinami požiarov je nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies. Častými príčinami požiarov sa aj prejavuje nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. 

Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov ktorý vzniká  vo vykurovacom období Vám  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom chce toto cestou pripomenúť zásady protipožiarnej bezpečnosti,  ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období. Počas používania lokálnych palivových spotrebičov je povinný každý užívateľ rešpektovať všeobecne záväzný právny predpis – vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ palivových spotrebičov vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na :

· inštaláciu vykurovacích telies , sporákov apod. osobami s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu

· dodržovanie bezpečných vzdialenosti horľavých materiálov od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu resp. podľa vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z. 

· inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným výrobcom  

· vysýpanie popola  z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob

Pri prevádzkovaní vykurovacích spotrebičov  je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

· nepoužívať pri rozkurovaní horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh

· dbať aby nedochádzalo k prekurovanie vykurovacích telies

· neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích telies 

· udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach

· používať len palivové  spotrebiče udržiavané  v dobrom technickom stave 

· konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní , ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvorený ohňom

Pri kontrole a čistení komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať nasledovné požiadavky :

· komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie, pred uvedením do prevádzky musí túto činnosť vykonať osoba s odbornou spôsobilosťou, 

· komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť v určených lehotách (podľa výkonu palivových spotrebičov pripojených na komínové teleso): 

do 50 kW

1. raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,

2. raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivo a ak ide o komín s vložkou,

nad 50 kW

1. raz za dva mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,

2. raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá.

· komíny v občasne užívaných stavbách treba kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky,

· Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komínov sa už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou spôsobilosťou, vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)., ale aj napriek tomu doporučujeme aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

      Kontaktné adresy osôb pôsobiacich v našom regióne, ktoré sú oprávnené vykonávať preskúšanie komínov, ich  kontrolu a čistenie komínov:

Štefan Hudec
                          Milan Toryský                  Marián Ďurina - DERKO


ul. Kollárova 


Obrancov mieru 15             Hasičská 3


Nová Baňa


Banská Štiavnica                 Prievidza


0903 510 026


č.t. 045/6922121

                                                                 0903 541 743

Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené požiadavky, lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Želáme Vám aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

pplk. Ing. Slavomír Búci

Vedúci oddelenia požiarnej prevencie

Okresné riaditeľstvo HaZZ

V Žiari nad Hronom

